Załącznik nr … do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa fragmentu ul. K. Bergiela w Gdańsku w formule „zaprojektuj i zbuduj”.

Zadanie obejmuje wydłużenie pasa do skrętu w prawo z ul. K. Bergiela w ul. Świętokrzyska.

- Lokalizacja obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Przebudowa fragmentu ul. K. Bergiela w Gdańsku na działce nr 8/23 obręb 0074 w dzielnicy Łostowice - Ujeścisko

- Nazwa zamawiającego oraz jego adres

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk ul. Żaglowa 11

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

45233120 - 6 – roboty w zakresie dróg

45000000 - 7 - roboty budowlane

45231300 - 8 - roboty sanitarne

45231600 -1 – linie komunikacyjne

45231400-9 – linie energetyczne

- Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Program opracował: Janusz Elas

Spis treści:

1.Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego                                                      			3

1.1. Opis przedmiotu zamówienia                                                                                  			3

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych		4

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia                              		9

2.1. Kryteria projektowe                                                                                                 			9

2.2. Wymagania podstawowe                                                                                         			10

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem	10

3. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego                                            			11

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, niezbędnej do realizacji robót i uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń w celu realizacji zamówienia polegającego na przebudowie fragmentu drogi gminnej ul. Konstantego Bergiela w Gdańsku

2.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) dotyczy przebudowy fragmentu ul. K. Bergiela na odcinku około 50 m, przy czym główny zakres prac związany jest z wydłużeniem prawoskrętu z ul. K. Bergiela w ul. Świętokrzyską o około 20 m oraz usunięcie kolizji z tym związanych w oparciu o załączoną koncepcję (załącznik nr 1 do pfu). Zamawiający nie wyklucza istnienia innych kolizji, których istnienie może wynikać z opracowanej mapy do celów projektowych.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ

OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Ogólne

- Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w tym m.in. przygotowanie terenu pod budowę oraz wykonanie zagospodarowania placu budowy.

- Ukształtowanie terenu

Na obszarze inwestycji nie występują większe spadki terenu, w związku z tym nie przewiduje się większych prac ziemnych.

- Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

- Zakres inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp) nr 1826 (załącznik nr 2).

- Zadanie przewidziane jest do realizacji na działce ewidencyjnej nr 8/23 obręb 0074

- Szczegółowe

Długość odcinka z uwagi na projekt docelowej organizacji ruchu wynosi około 50 m.

Parametry przebudowywanej drogi musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

Zadanie winno przewidywać rozbiórkę istniejących nawierzchni i urządzeń infrastruktury technicznej.

Nowobudowana nawierzchnia winna mieć przekrój (parametry minimalne):

Przekrój nawierzchni drogi:

- Nawierzchnia drogi– kostka betonowa, kolor szary - nie barwiony; gr. 8,0 cm

- Podsypka piaskowo – cementowa; gr. 3

- Podbudowa, mieszanka niezwiązana KŁMS 0/31,5  ; gr. 20 cm

- Stabilizacja; gr. 20 cm

- Piasek/pospółka; gr.15 cm

- Geotkanina separacyjno - wzmacniająca

Dodatkowe wymagania:

- Rodzaj nawierzchni należy dostosować do istniejącej nawierzchni i powiązać z nią.

- Krawędź jezdni winna być ograniczona krawężnikiem betonowym.

- Usunięcie kolizji winno się odbywać na podstawie warunków technicznych gestorów sieci.

- Należy uwzględnić odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni w celu umożliwienia odpływu wód opadowych w kierunku odbiornika wód opadowych.

- Zakres zamówienia obejmuje również zmiany w zakresie oznakowania drogowego na podstawie opracowanego projektu docelowej organizacji ruchu.

- Wzdłuż przebudowanego docinka drogi należy przewidzieć odtworzenie trawników (profilowanie, humusowanie oraz siew). Pielęgnację zieleni należy uwzględnić w ramach gwarancji robót.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Kryteria projektowe

Dokumentacja projektowa winna być zgodna z następującymi dokumentami i aktami prawnymi:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami);

- Ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2068)

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz.454)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania  i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z  późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124).

- innymi aktami odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji,

- Zapewnienie terenu umożliwiającego zwałkę gruntu i gruzu z wykopów,

- Rozbiórka istniejących nawierzchni i kolidujących elementów zagospodarowania,

- Wywóz nadmiaru gruntu i gruzu z wykopów,

- Zmniejszenie uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otaczające środowisko, a w szczególności: właściwą organizację prac budowlanych z optymalnym wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miarę możliwości jednoczesnej pracy najcięższego sprzętu lub stosowanie zabezpieczeń antywibracyjnych,

- Zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

- Zapewnienie i utrzymanie wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie,

- Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku,

  - Inne uwarunkowania:

- Powstałe w trakcie wykonywania robót zanieczyszczenia (np. gruz, zdemontowane słupy, urządzenia) muszą zostać zutylizowane na koszt Wykonawcy lub przekazane właścicielowi. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów.

- Dokumentację projektową należy opracować na aktualnej mapie zasadniczej do celów projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500,

- W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca wykona dokumentację geotechniczną badań podłoża gruntowego niezbędną dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (niezbędny zakres prac określi Wykonawca),

- Przed przystąpieniem do prac projektowych Wykonawca wystąpi do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych.

  - Zakres prac projektowych obejmuje m.in. sporządzenie:

a)	mapy zasadniczej do celów projektowych

b)	badań geotechnicznych gruntu,

c)	wniosków o wydanie warunków technicznych oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem wraz z ich uzyskaniem

e)	projektu budowlanego

f)	projektów wykonawczych

g)	specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

  - Problematyka prac projektowych winna obejmować:

a)	Mapę zasadniczą do celów projektowych

Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500.

Mapa numeryczna do celów projektowych powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi. Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania.

Powinna ona zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów do których należy zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe jak skarpy wykopów i nasypów, elementy odwodnienia (przepusty i studnie z podaniem średnic), drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe.

Konieczne jest potwierdzenie aktualizacji urządzeń uzbrojenia przez użytkowników poszczególnych sieci uzbrojenia (tzw. wywiady branżowe) –  dla wszystkich występujących branż.

Mapę należy zarejestrować w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-  Kartograficznej, z klauzulą „do celów projektowych”.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w 1 egz. oraz na płycie CD lub DVD pokolorowane odbitki z lewostronnej matrycy najpóźniej w terminie dostarczenia dokumentacji projektowej.

b)	Dokumentację geotechniczną

Wykonawca w trakcie prac projektowych wykona badania geotechniczne (z odpowiednią siatką otworów badawczych dla właściwej oceny podłoża), w niezbędnym zakresie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z opracowania dokumentacji geotechnicznej.

c)	wniosków o wydanie warunków technicznych oraz usunięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem wraz z ich uzyskaniem

Należy sporządzić wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w celu uzyskania warunków technicznych oraz warunków usunięcia kolizji. Po uzyskaniu warunków należy je niezwłocznie przekazać Zamawiającemu.

e)	Projekt budowlany*

Projekt budowlany wymagany przez Prawo Budowlane dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót winien zawierać:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt zagospodarowania terenu,

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- dokumentację geotechniczną.

Czytelność opracowania zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego projektu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

*) zamawiający dopuszcza rezygnację z opracowania projektu budowlanego, a w zamian wymaga opracowania uproszczonego projektu budowlanego, zawierającego jedynie elementy niezbędne dla dokonania zgłoszenia robót w oparciu o art. 29 i art. 30 pkt 2 prawa budowlanego.

f)	Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować m.in.:

  - inwentaryzację terenu i obiektów dla celów projektowych,

  - projekt zagospodarowania terenu,

  - projekt branży drogowej

  - projekt branży elektroenergetycznej – usunięcie kolizji

  - projekt branż sanitarnej – przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

  - projekt branż teletechnicznej – usunięcie kolizji

  - projekt usunięcia ewentualnych kolizji z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu,

g)	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający wymaga, aby wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz .U. z 2013, poz. 1129 z późn.zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót (a nie KNR-y lub inne ogólne katalogi) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

  - Wymagania dodatkowe

- Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń lub zgłoszeń bezpośrednio lub za pośrednictwem Zamawiającego.

- Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom a także wymaganiom technicznym niezbędnym dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

- Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych.

- Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji.

  - Nakład  dokumentacji:

- 4 egz. projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót

- 4 egz. projektów wykonawczych

- 4 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Całość dokumentacji należy również przekazać w wersji elektronicznej w formacie PDF. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości.

Wersja papierowa dokumentacji winna być trwale oprawiona, z podziałem na teczki, odpowiednio dla każdej lokalizacji.

  - Zakres uzgodnień

Dokumentację należy uzgodnić z:

- Zamawiającym

- Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni

- użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu jeżeli wystąpią

- instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych

  - Wymagane uzgodnienia winny być zawarte w:

•	projektach budowlanych

•	projektach wykonawczych.

  - Nadzór autorski

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie zamawiającego, do:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z projektem w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,

- uzgadniania i wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

- wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji zadania,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego,

- brania udziału w naradach technicznych, w odbiorze częściowym i ostatecznym, co na potrzeby wynagrodzenia jest traktowane jako pobyt na budowie.

Usuwanie błędów w dokumentacji projektowej, nastąpi bezzwłocznie i nieodpłatnie, w trybie reklamacji do dokumentacji projektowej.

  - Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:

- Wymagane jest by w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze spotkanie robocze z Zamawiającym

- Na etapie opracowania projektu wymagane są robocze konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań,

- Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, decyzji i opinii,

- Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z  punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie okresowo (nie częściej niż raz w miesiącu) sprawozdania z przebiegu i zaawansowania prac projektowych i wykonawczych, lub zorganizowania narady z udziałem Zamawiającego i jednostek wskazanych przez Zamawiającego w celu przedstawienia zaawansowania prac projektowych oraz przyjętych na danym etapie rozwiązań projektowych.

  - Wymaganie techniczne

Przygotowanie terenu budowy

Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą z rozwiązania projektowego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane.

Wymaganie materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.

Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.

Wykończenie i zagospodarowanie terenu

Po zakończeniu robót  budowlano - montażowych Wykonawca uporządkuje teren.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników. Podczas prac  na obiekcie powinny być przestrzegane przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną i inne środki służące ochronie życia i zdrowia.

Zaplecze budowy

Wykonawca winien dbać o czystość i estetykę miejsca pracy. Wszelkie nieczystości i śmieci powinny być regularnie usuwane.

Zasilanie elektryczne i dostawa wody

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej i wody niezbędnej do prowadzenia robót.

3.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

3.1.1. Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.

3.1.2. Nadzór autorski nad realizacją  zadania zapewnia Wykonawca.

3.1.3. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych

3.2 Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

3.3. Oświadczenie Zamawiającego dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Nieruchomość, działka objęta niniejszym zamówieniem stanowi pas drogi do którego prawo posiada Gmina Miasta Gdańsk. W celu uzyskania oświadczenia stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek objętych zakresem robót Wykonawca winien się zwrócić do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni i/lub Wydziału Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

3.4. Dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Koncepcja przebudowy ul. K. Bergiela oprac. przez GZDiZ - załącznik nr 1,

- Mpzp – załącznik nr 2

- Warunki techniczne dotyczące oświetlenia Gdańskiego Zarząd Dróg i Zieleni znak: GZDIZ-IE-521-1(79)-2019-JR z dnia 07.05.2019 r.

Wszelkie inne materiały, warunki i dane wyjściowe niezbędne do projektowania nie wymienione powyżej Wykonawca uzyska własnym staraniem.

……………………………		………………………………..			……………………………

Pracownik DLP		Kierownik Działu DLP			Dyrektor Działu DL