## Arkusz1
PODANE ILOŚCI ORAZ RODZAJE ROBÓT W PRZEDMIARZE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO ORIENTACYJNE, DO WERYFIKACJI PRZEZ OFERENTA NA PODSTAWIE DOSTARCZONEJ DOKUMENTACJI
Rev. 00
Data: 15.07.2019
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
OKŁADZINA PRZESZKLONA BUDYNKU PALMIARNI W RAMACH ZADANIA:
"REWITALIZACJA I PRZEBUDOWA KOMPLEKSU PALMIARNI W OGRODZIE BOTANICZNYM W PARKU OLIWSKIM IM. ADAMA MICKIEWICZA W GDAŃSKU OLIWIE - ETAP I"
L.p. | Podstawa | Nr specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót | Element | Opis i obliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek miary*
DZIAŁ 1
Grupa: CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Klasa: CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
Kategoria: CPV 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
1.1 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Konsole regulujące płaszczyznę | Montaż konsol regulujących płaszczyznę względem konstrukcji stalowej. Konsole ze stali nierdzewnej A4. Konsole łączone z konstrukcją stalową za pomocą łączników ze stali nierdzewnej A4. Łączniki zabezpieczone przed odkręceniem za pomocą specjalistycznego kleju. | szt. | 1511
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Pasma K5 - K1:
21x20 + 1x10 + 4x20 = 420 + 10 + 80 = 510 szt.
Pasma W5 i W6:
18x20 = 360 szt.
Pasmo W4:
część typowa - 7x19 = 133 szt.
część nietypowa - 6x1 = 6 szt.
133 + 6 = 139 szt.
Pasmo W3:
część typowa - 7x15 = 105 szt.
część nietypowa - 10x1 + 5x1 + 4x1 + 9x1 + 7x1 = 35 szt.
105 + 35 = 140 szt.
Pasmo W2:
część typowa - 7x10 + 8x4 = 70 +32 = 102 szt.
część nietypowa - 8x1 + 7x1 + 14x1 + 14x1 + 13x1 + 12x1 = 68 szt.
102 + 68 = 170 szt.
Pasmo W1:
część typowa - 8x14 + 8x1 = 112 + 8 = 120 szt.
część nietypowa - 12x1 + 18x1 + 15x1 + 13x1 + 14x1 = 72 szt.
120 + 72 = 192 szt.
SUMA: 510+360+139+140+170+192 = 1511 szt.
Przykładowe rysunki związane z pozycją:
PA_OT_DET_H_201_00 - Typowe węzły
PA_Konsola_KO_00
1.2 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Konsole do mocowania rotuli | Montaż konsol mocujących rotule (również w obszarze świetlika dachowego) wraz z niezbędnymi blachami podkładowymi do regulacji płaszczyzn. Konsole ze stali nierdzewnej A4 z otworowaniem określającym pracę rotul (punkty stałe, przesuwne). Konsole mocowane za pomocą łączników ze stali nierdzewnej A4 + spawanie po wypozycjonowaniu. Łączniki zabezpieczone przed odkręceniem za pomocą specjalistycznego kleju. | szt. | 2701
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przykładowe rysunki związane z pozycją:
PA_OT_DET_H_201_00 - Typowe węzły
PA_E2_Konsola_KK-L_00
PA_E2_Konsola_KK-P_00
PA_E2_Konsola_KW-L_00
PA_E2_Konsola_KW-P_00
DZIAŁ 2
Grupa: CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa: CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kategoria: CPV 45451000-3 - Dekorowanie
2.1 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Łączniki obudowy tymczasowej | Montaż i demontaż łączników obudowy tymczasowej typowego segmentu pionowego i poziomego. Zestawy prętów gwintowanych ze stali ocynkowanej wraz z nakrętkami i podkładkami, do mocowania płyt tymczasowych (L.p. 2.2), w tym min.: | kpl. | 745
195x (1x DIN976 M18x210 Zn + 4x DIN934 M18 Zn + 4x DIN125 M18 Zn)
1x (1x DIN976 M18x165 Zn + 4x DIN934 M18 Zn + 4x DIN125 M18 Zn)
547x (1x DIN976 M14x200 Zn + 4x DIN934 M14 Zn + 2x DIN125 M14 Zn + 2x DIN9021 M14 Zn)
2x (1x DIN976 M14x155 Zn + 4x DIN934 M14 Zn + 2x DIN125 M14 Zn + 2x DIN9021 M14 Zn)
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
SUMA: 195+1+547+2 = 745 kpl.
Przykładowy rysunek związany z pozycją:
PA_E2_OSB_W1.S6.1_00
2.2 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Obudowy tymczasowe | Montaż i demontaż obudowy tymczasowej tworzącej typowy segment pionowy i poziomy. Płyty tymczasowe, np. OSB wraz z dystansami imitującymi wewnętrzną taflę szklenia, np. z PVC spienionego, PE lub równoważne, mocowanymi do płyty wkrętami, np. DIN7982 ɸ4,2x38 lub równoważnymi. Powierzchnia płyt liczona w płaszczyźnie zewnętrznej w osiach fug. | m2 | 351
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Typowy segment pionowy (segment S6):
2,50+4,98+3,14+4,33+3,65+3,75+4,19+3,21+4,74+2,68+5,44+2,07+3,08+0,97+5,75+1,60+4,97+1,20+ 2,21+1,34+1,05+0,48 = 67,33m2
Typowy segment poziomy (pasma W5 i W6):
5,44x(20-1) + 2,07x(20-1) + 4,74x(20-1) + 2,68x(20-1) = 283,67m2
SUMA: 67,33 + 283,67 = 351,00m2
Przykładowy rysunek związany z pozycją:
PA_E2_OSB_W3_S6.1_00
DZIAŁ 3
Grupa: CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa: CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kategoria: CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne
3.1 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Rotule | Montaż certyfikowanych rotul przegubowych ze stali nierdzewnej A4 wraz z akcesoriami (tulejami, nakrętkami itp.) z mocowaniem punktowym za wewnętrzne szklenie lub przelotowo powłoki przeszklonej (L.p. 3.2), w tym min.: | szt. | 2701
rotule M14 L=65mm: 20 szt.
rotule M14 L=110mm: 1827 szt.
rotule M18 L=110mm: 854 szt.
Suma: 20+1827+854 = 2701szt.
Łączniki zabezpieczone przed odkręceniem za pomocą specjalistycznego kleju.
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przykładowy rysunek związany z pozycją:
PA_OT_DET_H_201_00 - Typowe węzły
3.2 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Powłoka przeszklona | Montaż powłoki przeszklonej obiektu: szklenie przezierne, hartowane, mocowane punktowo, stepowane, wraz z niezbędnymi podkonstrukcjami. Szyby zespolone jednokomorowe o minimalnej budowie: 10ESG+H/16Ar/88.4VSG z ESG+H, ramka w kolorze RAL. Mocowanie punktowe za wewnętrzne szklenie laminowane za pomocą certyfikowanych rotul przegubowych (L.p. 3.1). Fugi między szkleniem wypełnione szczeliwem do szklenia strukturalnego, odpornym na warunki zewnętrzne, w kolorze czarnym wraz z wypełnieniem przestrzeni między kwaterami materiałem izolująco - uszczelniającym, np. sznurem rozprężnym lub taśmą rozprężną lub materiałem równoważnym. Szerokość nominalna fug w zależności od kąta przełamania płaszczyzn - zewnętrzna 20-30mm, wewnętrzna 15-35mm. Powierzchnia szklenia liczona w płaszczyźnie zewnętrznej szklenia w osiach fug. | m2 | 1297.91
Segment typowy:
2,50+4,98+3,14+4,33+3,65+3,75+4,19+3,21+4,74+2,68+5,44+2,07+3,08+0,97+5,75+1,60+4,97+1,20+2,21+1,34+1,05 = 66,85m2
ilość segmentów typowych - 15 szt.
66,85x15 = 1002,75m2
Pomniejszenie o powierzchnię okien wraz z obróbkami:
3,08x4 + (1,341*1,139+0,61)*4 = 20,87m2
1002,75-20,87 = 981,88m2
Pomniejszenie o powierzchnię wyłazu wraz z obróbkami:
981,88-4,98 = 976,90m2
Segmenty nietypowe:
Część powtarzalna (od poziomu pasma W5 do K5):
4,74+2,68+5,44+2,07+3,08+0,97+5,75+1,60+4,97+1,20+2,21+1,34+1,05 = 37,10m2
ilość segmentów części powtarzalnej - 5 szt.
37,10x5 = 185,50m2
Szklenie świetlika (kwatery obok klapy świetlika):
0,65x2 = 1,30m2
Część nietypowa:
4x4,19+4*3,21+3,75+3,78+3,44+2,23+5,20+0,84+2,66+2,31+0,62+2,56+2,86+1,48+2,66+2,02+4,37+4,98+0,97+2,17+2,79+0,20+1,59+0,96+1,55+3,57+1,47+4,89+1,12+1,70+3,96+2,22+1,68+2,71+2,60+4,05+1,31+0,98+3,42+3,42+0,48+3,96+3,72+1,38 = 134,21m2
185,50+1,30+134,21 = 321,01m2
SUMA: 976,90+321,01 = 1297,91m2
Łączniki zabezpieczone przed odkręceniem za pomocą specjalistycznego kleju.
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami, wypełnieniem szklanym - wg projektu architektonicznego oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przykładowy rysunek związany z pozycją:
PA_OT_DET_H_201_00 - Typowe węzły
3.3 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Obróbka przyziemia | Montaż obróbek przyziemia. Budowa obróbek wg detalu (w tym m.in. parapet metalowy wewnętrzny, warstwy izolacyjne, wszelkie oblachowania oraz łączniki). Przewidywana blacha zewnętrzna aluminiowa gr. min. 3mm w kolorze RAL. Fugi między szkleniem a obróbką zewnętrzną wypełnione szczeliwem do szklenia strukturalnego, odpornym na warunki zewnętrzne, w kolorze czarnym, wraz z wypełnieniem przestrzeni materiałem izolująco - uszczelniającym, np. sznurem rozprężnym lub taśmą rozprężną lub materiałem równoważnym. Szerokość nominalna fug wg detalu. Powierzchnia obróbek liczona po zewnętrznej, widocznej płaszczyźnie, w osiach fug. | m2 | 31.26
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie finalne gabaryty obróbek dopasowane do wymiarów w naturze na budowie.
Długość obróbki:
(0,864+1,903)x15+14,324 = 55,829mb
Wysokość obróbki:
0,56m
Powierzchnia:
55,829x0,56 = 31,26m2
Przykładowy rysunek związany z pozycją:
PA_OT_DET_V_103_00 - Detal przyziemia
DZIAŁ 4
Grupa: CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa: CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kategoria: CPV 45451000-3 - Dekorowanie
4.1 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Łączniki metalowych paneli nieprzeziernych | Montaż łączników do mocowania metalowych paneli nieprzeziernych. Zestawy prętów gwintowanych ze stali nierdzewnej A4 wraz z nakrętkami i podkładkami, w tym min.: | kpl. | 93
34x (1x DIN976 M18x210 kl.70 A4 + 2x DIN985 M18 A4 + 2x DIN934 M18 A4 + 4x DIN125 M18 A4 + 2x krążek z blachy A4 ɸ60x5)
20x (1x DIN976 M18x165 kl.70 A4 + 2x DIN985 M18 A4 + 2x DIN934 M18 A4 + 4x DIN125 M18 A4 + 2x krążek z blachy A4 ɸ60x5)
20x (1x DIN976 M14x155 kl.70 A4 + 2x DIN985 M14 A4 + 2x DIN934 M14 A4 + 2x DIN125 M14 A4 + 2x DIN9021 M14 A4 + 2x krążek z blachy A4 ɸ60x5)
19x (1x DIN976 M14x200 kl.70 A4 + 2x DIN985 M14 A4 + 2x DIN934 M14 A4 + 2x DIN125 M14 A4 + 2x DIN9021 M14 A4 + 2x krążek z blachy A4 ɸ60x5)
SUMA: 34+20+20+19 = 93 kpl.
Łączniki zabezpieczone przed odkręceniem za pomocą specjalistycznego kleju.
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przykładowy rysunek związany z pozycją:
PA_E2_PANEL_K4-S6.2_00
4.2 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 2 | Panele nieprzezierne | Montaż metalowych paneli szczelnych, nieprzeziernych, ze stepowanymi krawędziami, mocowanych punktowo, o minimalnej budowie wg detalu (blacha aluminiowa gr. min. 3mm + kolor RAL + izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. min. 40mm + blacha aluminiowa gr. min. 3mm + kolor RAL). Fugi między szkleniem a panelem wypełnione szczeliwem do szklenia strukturalnego, odpornym na warunki zewnętrzne, w kolorze czarnym, wraz z wypełnieniem przestrzeni materiałem izolująco - uszczelniającym, np. sznurem rozprężnym lub taśmą rozprężną lub materiałem równoważnym. Szerokość nominalna fug wg detalu. Powierzchnia paneli liczona w płaszczyźnie zewnętrznej paneli w osiach fug silikonowych. | m2 | 15.61
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Łączniki zabezpieczone przed odkręceniem za pomocą specjalistycznego kleju.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przedskrajny pas kopuły:
0,48x20 = 9,60m2
Część nietypowa:
1,60+0,50+0,06+1,81+0,45+1,37+0,22 = 6,01m2
SUMA: 9,60+6,01 = 15,61m2
Przykładowe rysunki związane z pozycją:
PA_E2_PANEL_K4-S6.2_00
PA_OT_DET_V_106_00 - Przekrój przez panel
DZIAŁ 5
Grupa: CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasa: CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Kategoria: CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
5.3 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.1 | Świetlik dachowy OK1 | Montaż świetlika dachowego wraz z podkonstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo + lakierowanie RAL, oraz z siłownikami, ryglatorami i pozostałymi elementami i akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego działania. Świetlik w formie systemowego okna prostokątnego, wychylnego, szklenie min. 8ESG+H/16Ar/55.2VSG, ramka w kolorze RAL. Powierzchnia okna liczona po zewnętrznym obrysie ramy okiennej: | m2 | 2.15
1,066x2,019 = 2,15m2
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przykładowy rysunek związany z pozycją:
PA_OT_DET_H_205_00 - Detale zwieńczenia kopuły
5.1 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.1 | Okna OK2, OK3 | Montaż systemowych okien do przewietrzania wraz z siłownikami, ryglatorami i innymi elementami i akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego działania, wraz z podkonstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo + lakierowanie RAL. Profile okienne i układ uszczelek dostosowane do montażu pochylonego (kąt pochylenia dla OK2 - 89,2o, dla OK3 - 86,4o). Okna otwierane automatycznie, szklenie min. 8ESG+H/16Ar/44.2 VSG, ramka w kolorze RAL. Powierzchnia okien liczona po zewnętrznym obrysie ramy okiennej, w tym: | m2 | 14.24
Okna OK3 w części walcowej, wysuwane równolegle (4 szt.):
1,341x1,139x4 = 1,527x4 = 6,11m2
Okna OK2 w paśmie kopuły, uchylne dołem (4 szt.):
1,68x1,21x4 = 2,033x4 = 8,13m2
6,11+8,13 = 14,24m2
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przykładowe rysunki związane z pozycją:
PA_OT_DET_H_202_00 - Przekrój poziomy przez okno wentylacyjne górne
PA_OT_DET_H_203_00 - Przekrój poziomy przez okno wentylacyjne dolne
PA_OT_DET_V_101_00 - Przekrój pionowy przez okno wentylacyjne górne
PA_OT_DET_V_102_00 - Przekrój pionowy przez okno wentylacyjne dolne
5.2 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.2 | Wyłaz techniczny | Montaż wyłazu technicznego wraz z akcesoriami niezbędnymi do prawidłowego działania, wg rysunków detali oraz specyfikacji technicznej, wraz z podkonstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo + lakierowanie RAL. Wyłaz w formie systemowych drzwi jednoskrzydłowych, usytuowany w płaszczyźnie szklenia, w pochyleniu 86,4o, szklenie min. 8ESG+H/16Ar/44.2VSG, ramka w kolorze RAL. Powierzchnia wyłazu liczona po zewnętrznym obrysie ramy wyłazu: | m2 | 2.78
1,21x2,30 = 2,78m2
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Przykładowe rysunki związane z pozycją:
PA_OT_DET_H_204_00 - Przekrój poziomy przez drzwi parterowe
PA_OT_DET_V_105_00 - Przekrój pionowy przez drzwi parterowe
5.4 | Kalkulacja indywidualna | PA_PT_ETAP 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH poz. 5.2.4 pkt. 1 | Obróbki okien, wyłazu i świetlika | Montaż obróbek okien, świetlika dachowego, wyłazu technicznego. Budowa obróbek wg rysunków detali. Powierzchnia obróbek liczona po zewnętrznej, widocznej płaszczyźnie. | m2 | 13.87
Obróbka okien części walcowej (OK3) o min. budowie wg detalu - bl. alu. gr. 2mm + kolor RAL + izolacja z wełny mineralnej gr. 50mm + bl. alu. gr. 2mm + kolor RAL:
0,61 x 4 = 2,44m2
Obróbka okien kopuły (OK2) o min. budowie wg detalu - bl. alu. gr. 2mm + kolor RAL + izolacja z wełny mineralnej gr. 50mm + bl. alu. gr. 2mm + kolor RAL:
0,96 x 4 = 3,84m2
Obróbka świetlika dachowego (OK1) o min. budowie wg detalu - bl. alu. gr. 2mm + kolor RAL + izolacja wg detalu + bl. alu. gr. 2mm + płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 80mm + izolacje, łączniki, wzmocnienia itp.:
1,68 + 3,37 = 5,05m2
Obróbka wyłazu technicznego o min. budowie wg detalu - bl. alu. gr. 2mm + kolor RAL + izolacja termiczna z wełny mineralnej o gr. wg detalu + bl. stal. ocynk. gr. 1,5mm + bl. alu. gr. 2mm + kolor RAL + konstrukcje wsporcze ocynkowane ogniowo wg detalu:
2,54m2
SUMA: 2,44+3,84+5,05+2,54 = 13,87m2
Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej pozycji zgodnie z projektem warsztatowym (rysunki, specyfikacje, opisy, obliczenia) oraz obowiązującymi przepisami, łącznie ze wszystkimi konstrukcjami wsporczymi, zamocowaniami, łącznikami, izolacjami oraz wszystkimi innymi elementami wskazanymi w projekcie, w tym niezbędne urządzenia, rusztowania, wózki podnośnikowe itp.
Projekt techniczny, projekt warsztatowy, projekt powykonawczy.
Geometria, lokalizacja, wymiary, wymagania zgodnie z projektem:
RYSY Architekci, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło
oraz wytycznymi zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie finalne gabaryty obróbek dopasowane do wymiarów w naturze na budowie.
Przykładowe rysunki związane z pozycją:
PA_OT_DET_H_202_00 - Przekrój poziomy przez okno wentylacyjne górne
PA_OT_DET_H_203_00 - Przekrój poziomy przez okno wentylacyjne dolne
PA_OT_DET_H_204_00 - Przekrój poziomy przez drzwi parterowe
PA_OT_DET_H_205_00 - Detale zwieńczenia kopuły
PA_OT_DET_V_101_00 - Przekrój pionowy przez okno wentylacyjne górne
PA_OT_DET_V_102_00 - Przekrój pionowy przez okno wentylacyjne dolne
PA_OT_DET_V_105_00 - Przekrój pionowy przez drzwi parterowe
* - Wartość określona na podstawie projektu architektonicznego oraz projektu technologicznego (dla typowego segmentu pionowego S6 oraz typowych pasm poziomych W5 i W6). Oferent/Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia wszystkich obmiarów w naturze na budowie oraz z przekazaną dokumentacją, jak również w odniesieniu do proponowanych przez niego rozwiązań materiałowych.
** - Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za większą od przyjętej w przedmiarach ilość jednostek miary. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że ilości robót podstawowych lub robót towarzyszących i tymczasowych są niewystarczające względem przyjętych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej danej pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania w zwiększonej ilości, na podstawie otrzymanej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy dla potrzeb wyceny robót.
*** - Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.
**** - Wszystkie przedstawiane w projekcie parametry, typy, rodzaje itp. dotyczące materiałów i produktów należy traktować jako wymagania minimalne (oferent na swoje ryzyko i odpowiedzialność zobowiązany jest przedstawić wszystkie parametry, typy i rodzaje materiałów oraz produktów, które spełniają wymagania stawiane w niniejszym projekcie jak również spełnieniają wymagania obowiązujących przepisów).