ZAŁĄCZNIK NR 1

Ogród zimowy

- Montaż gniazda siłowego (okolice tzw. Drewnianej wyspy).

- Wymiana kaset podłogowych na bardziej funkcjonalne (głębsze, bardziej wytrzymałe, wodoszczelne, z rewizją na kable, na klapie od spodu informacja o użytym zabezpieczeniu na obwodzie) – inwentaryzacja floorboxów w oddzielnym pliku

- Dołożenie kilku nowych podwójnych punktów elektrycznych 230 V (pod kolumny głośnikowe gdy nagłaśniamy wielostrefowo, pod mobilne tv, pod konsoletę audio lub oświetleniową).

- Możliwość montażu mobilnego urządzenia (UPS) podtrzymującego zasilania podczas awarii sieci elektrycznej.

- Montaż okablowania sygnałowego typu XLR od konsolety audio (zaznaczona na rysunku kwadratem) do poszczególnych punktów nagłośnienia strefowego (zaznaczone na rysunku kołem).

- Montaż okablowania SDI oraz skrętki internetowej

Antresola

Wymiana kaset podłogowych – inwentaryzacja floorboxów w oddzielnym pliku