Nr zamówienia w Rejestrze Zamówień Publicznych

Gdańsk, dnia 12 września 2019 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa zamówienia:

Modernizacja Ogrodu zimowego w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w trybie zaprojektuj i wybuduj.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz prac budowlanych w poniższym pomieszczeniu:

Ogród zimowy

W ramach zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac w Ogrodzie zimowym i antresoli w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku związanych z:

- wymianą istniejących puszek podłogowych na nowe w standardzie IP65 –

55 szt. (Ogród zimowy) + 5 szt. (antresola),

-  wykonanie dodatkowych 7 podwójnych punktów elektrycznych 230 V w

wybranych miejscach Ogrodu zimowego,

- montaż gniazda siłowego w rejonie tzw. Drewnianej wyspy,

- montaż okablowania sygnałowego typu XLR od konsolety do punktów

nagłośnienia strefowego,

- montaż okablowania SDI oraz skrętki internetowej.

Materiały wyjściowe do prac projektowych stanowią:

- projekt powykonawczy Europejskiego Centrum Solidarności, który zostanie

udostępniony wybranemu wykonawcy;

- Program Funkcjonalno - Użytkowy

- Załącznik graficzny – Wymagania dotyczące poprawy funkcjonalności Ogrodu

zimowego w ECS

- wizja lokalna.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zadania

Termin wykonania zadania: 15.12.2019r.

Wymagany okres gwarancji jakości: 36 miesięcy.