Opis Przedmiotu Zamówienia

- Nazwa zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania Rzeczypospolitej – Legionów – Hynka.

- Program zadania:

  - Program zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej:

- projekt przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym oraz połączeniem pieszym z przystankami tramwajowymi – na podstawie koncepcji GZDiZ (w załączeniu); oraz zgodnie z wymaganiami GZDiZ;

- projekt sygnalizacji świetlnej, zgodnie z WT GZDiZ;

- projekt oświetlenia przejścia dla pieszych, zgodnie z WT GZDiZ;

- projekt izolacji stropu przejścia podziemnego, zgodnie z wytycznymi GZDiZ;

- projekt związany z infrastrukturą tramwajową, zgodnie z wytycznymi GZDiZ;

- projekt organizacji ruchu, zgodnie z wytycznymi GZDiZ;

- projekt odwodnienia w niezbędnym zakresie;

- projekty przebudowy istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia;

- inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem, projekt nasadzeń zastępczych (jeżeli będzie wymagany), zgodnie z wytycznymi GZDiZ;

- odtworzenie elementów środowiska;

- rozwiązanie innych zagadnień i problemów, które wynikną w trakcie projektowania, w tym z warunków technicznych gestorów sieci oraz wymaganych uzgodnień;

Szczegółowe wymagania do projektu znajdują się w załączonych koncepcji, wytycznych oraz WT GZDiZ:

- Koncepcja GZDiZ przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Rzeczypospolitej – Legionów – Hynka;

- Wytyczne GZDiZ-IR-6304-1(29)-2019-DT-18;

- Zał. nr 1. - Wytyczne dla Projektu Sygnalizacji Świetlnej (PSŚ);

- Zał. nr 2. – Elementy i funkcjonalności SZiSR Tristar;

- Zał. nr 3. – WT nr 15/2019dla projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie sygnalizacji świetlnej;

- Zał. nr 4. – WT nr IE/118/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenie przejścia dla pieszych

Na terenie zadania obowiązuje mpzp NR 0616 odcinka ul. Nowej Kościuszki od ul. Kilińskiego do ul. Hallera w mieście Gdańsku.

Na pozostałym terenie zadania nie obowiązuje mpzp – obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpienie o ustalenie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jęzeli zachodzi taka konieczność.

Zamierzeniem Zamawiającego jest uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej właściwej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację robót budowlanych.

  - Dokumentację należy opracować na:

- aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych

    - Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom, a także wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na zamówienie dla wykonania zadania inwestycyjnego w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.

    - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

  - Zakres prac projektowych:

Zakres prac projektowych obejmuje sporządzenie:

- materiałów geodezyjnych, w tym map do celów projektowych i ich aktualizacji, podziałów geodezyjnych,

- dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego,

- wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego (na części terenu zadania nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), wniosków o wydanie warunków technicznych gestorów sieci,

- projektów budowlanych,

- wielobranżowych projektów wykonawczych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- przedmiarów robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- zbiorczego zestawienie kosztów,

- wytycznych do organizacji ruchu na czas budowy,

  - Problematyka prac projektowych winna obejmować:

- Aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych

- aktualna mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500.

Należy sporządzić mapę w wersji analogowej i numerycznej w skali 1:500. Mapa numeryczna powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi instrukcjami geodezyjnymi.

Mapę należy wykonać w jednolitym układzie współrzędnych dla całego opracowania. Powinna ona zawierać wszystkie elementy zinwentaryzowane w terenie na etapie pomiarów, do których należy zaliczyć m.in. drogi utwardzone i nieutwardzone, formy terenowe, elementy odwodnienia, zabudowania, ogrodzenia, drzewa oraz wszystkie urządzenia branżowe.

Mapa ewidencji działek powinna zawierać granice działek wraz z jednoznaczną numeracją działek.

Mapę należy zarejestrować w stosownym Ośrodku Dokumentacji Goedezyjno-Kartograficznej z klauzulą do celów projektowych.

- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów aktualne na dzień przekazania Zamawiającemu.

- badania geotechniczne terenu

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.

- inwentaryzację terenu dla celów projektowych

Należy zinwentaryzować teren, zieleń oraz wszystkie obiekty kolidujące z projektowaną inwestycją zlokalizowane w planowanym terenie.

- projekt budowlany

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego winna spełniać wymagania określone w ustawie prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.)

Wielobranżowe projekty budowlane wymagane przez Prawo Budowlane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę winny zawierać:

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt architektoniczno- budowlany wielobranżowy,

- Operat teren owo – prawny,

- Inwentaryzację zieleni i gospodarkę drzewostanem zawierającą wykaz ewentualnych kolizji istniejącej zieleni z projektowaną infrastrukturą, wraz z projektem nasadzeń zastępczych,

- Niezbędne decyzje, uzgodnienia i opinie,

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z wytycznymi do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

Czytelność opracowań zapewnić dodatkowo poprzez wykonanie pokolorowanego planu zagospodarowania terenu oraz sieci uzbrojenia terenu.

- projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy winien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany tak, aby umożliwić sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz przygotowania oferty przez wykonawcę i wykonanie robót.

Projekty wykonawcze należy wykonać w formie odrębnych opracowań branżowych.

Problematyka projektów wykonawczych winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania oraz inne wynikające z opinii, uzgodnień oraz decyzji.

Zamawiający nie wyklucza ujawnienia się w trakcie trwania prac projektowych niezaewidencjonowanych urządzeń i sieci uzbrojenia terenu. Wszystkie tego typu zagadnienia, w zakresie rozwiązań projektowych dla przedmiotowego zadania, winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty, a ich koszt należy ująć w wynagrodzeniu ryczałtowym.

UWAGA! W trakcie prac projektowych należy liczyć się z możliwością powstania dodatkowych problemów i kolizji zarówno z nieujawnionymi sieciami podziemnymi jak i innymi urządzeniami. Wszystkie te zagadnienia winny być rozwiązane przez Wykonawcę w ramach złożonej oferty bez dodatkowego wynagrodzenia.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie i formie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Celem specyfikacji jest jednoznaczne określenie przedmiotu robót objętych dokumentacją projektową i jej konkretnymi rozwiązaniami pod kątem wymagań jakościowych i materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, warunków technicznych odbioru poszczególnych rodzajów robót, ich elementów lub etapów.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót mają stanowić podstawę do sporządzenia przedmiarów robót (nie dopuszcza się stosowania KNR-ów lub innych katalogów) i muszą zawierać określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

- przedmiary robót

Przedmiary robót należy sporządzić zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 365).

Przedmiar robót powinien stanowić opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót i obliczeń ich ilości na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiary robót należy opracować odrębnie dla poszczególnych, branż i rodzajów robót (lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitą całość dla poszczególnych zadań.

Przedmiary robót stanowić będą podstawę do sporządzenia przez Wykonawcę robót szczegółowego kosztorysu ofertowego i określenia ceny oferty w zamówieniu publicznym na wykonanie zadań inwestycyjnych kompletnych pod względem celu, któremu mają służyć i winny zawierać wytyczne i dane wyjściowe do ich sporządzenia.

Formularz przedmiaru powinien zawierać wyraźne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

- kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i postaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć:

- Założenia wyjściowe do kosztorysowania, które należy uzgodnić z Zamawiającym przed sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego,

- Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.

  - Opracowanie projektowe winno spełniać wymogi określone i zgodne z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12,138, 159, 317),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.  30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 z późn. zm.),

- Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839),

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz. 133),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1062),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 r. poz. 1554),

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz. 844),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.  nr 47 z 2003 r. poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578),

- Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566),

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317),

- Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 646),

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.519, 785, 898, 1089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88),z 2018 r. poz. 142, 10),

- Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101), oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych i standardów technicznych,

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 365),

- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),

- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1226),

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 736, 1169),

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1496, 1566),

- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260, 1926, z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329),

- Obowiązującymi normami projektowania i warunkami technicznymi oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia,

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji.

  - Spotkania okresowe

Wykonawca w trakcie prac projektowych zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego  spotkania z Zamawiającym  w celu:

- przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych, w tym z uzgodnień z właściwymi instytucjami

- przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wymagających wyboru.

Terminy tych spotkań oraz ich tematyka (materiały robocze) będą przekazywane Zamawiającemu oraz stronom zainteresowanym z 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca sporządzi protokół z ustaleń podjętych na ww. spotkaniach i dostarczy go Zamawiającemu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie sporządzania.

  - Wykonawca zobowiązany jest

- Najpóźniej 7 dnia, licząc od daty zawarcia Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego sporządzony harmonogram, który będzie uwzględniał poniższe terminy:

      - złożenia wniosków o warunki techniczne,

      - opracowania / aktualizacji mapy do celów projektowych,

      - przekazania opracowanej mapy do zatwierdzenia w zasobach geodezyjnych,

      - przekazania dokumentacji projektowej do uzgodnień branżowych,

      - przekazania dokumentacji projektowej do Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu.

- Wykonawca zobowiązany jest :

Brać udział w  przygotowaniu odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu przetargowym na realizację zadań . Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, złożone w toku przetargu na realizację zadania na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo-budowlanej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch dni od dnia przekazania pytań przez zamawiającego.

  - Nakład dokumentacji:

- 3 egz. dokumentacji geotechnicznych badań podłoża gruntowego,

- 7 egz. projektu budowlanego wymagane przez Prawo budowlane do uzyskania pozwolenia na budowę,

- 3 egz. projektów wykonawczych w układzie branżowym z uzgodnieniami,

- 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w układzie branżowym,

- 3 egz. przedmiarów robót w układzie branżowym,

- 2 egz. kosztorysu inwestorskiego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztów – w układzie jak przedmiar robót,

oraz wszystkie opracowania w formie elektronicznej w ilości 2 szt.:

- pliki tekstowe z rozszerzeniem: .doc, .rtf, .odt,

- pliki obliczeniowe z rozszerzeniem: .xls, .csv, .ods,

- pliki graficzne z rozszerzeniem: .dxf, .dwg, .dgn wraz z plikami referencyjnymi

- pliki z kosztorysem inwestorskim: .ath,

- pliki z kosztorysem inwestorskim UPROSZCZONYM: .xls sporządzony wg. załączonego wzoru

Całość dokumentacji w formacie PDF.

Format PDF wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości. Rysunki w kolorze, gdzie kolor niesie informację (a ilość rysunków kolorowych jest niewielka) należy wydzielić. Wszystkie opisy wykonywać w formacie A4, a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania.

Wykonawca dostarczy opracowania w formie elektronicznej niezabezpieczonej hasłami, na płycie CD lub DVD zamkniętej dla edycji.

Forma elektroniczna i papierowa muszą być jednakowe – należy załączyć stosowne oświadczenie przy przekazaniu kompletu dokumentacji. W przypadku gdy forma elektroniczna i papierowa nie będą jednakowe, będzie to podstawą dla Zamawiającego do odmowy podpisania protokołu zdawczo odbiorczego do czasu usunięcia rozbieżności.

  - Znaki towarowe:

Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania oraz użyje słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem Wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych.

  - Nadzór autorski:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się przyjmując do wykonania niniejsze zamówienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji zadania oraz w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

W ofercie należy podać wartość 1 pobytu na placu budowy w ramach nadzoru autorskiego. Przewiduje się około 10 wizyt autora projektu na placu budowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości (zmniejszenie) pobytów w ramach nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach. Wynagrodzenie zostanie ustalone jako iloczyn pobytów i ceny jednostkowej podanej w ofercie.

  - Materiały wyjściowe do projektowania:

Materiały i dane wyjściowe do projektowania stanowią następujące załączniki do niniejszego wniosku:

  - Koncepcja GZDiZ przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Rzeczypospolitej – Legionów – Hynka;

  - Wytyczne GZDiZ-IR-6304-1(29)-2019-DT-18;

  - Zał. nr 1. - Wytyczne dla Projektu Sygnalizacji Świetlnej (PSŚ);

  - Zał. nr 2. – Elementy i funkcjonalności SZiSR Tristar;

  - Zał. nr 3. – WT nr 15/2019dla projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie sygnalizacji świetlnej;

  - Zał. nr 4. – WT nr IE/118/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie oświetlenie przejścia dla pieszych

  - Wykonawca prac projektowych w  wynagrodzeniu ryczałtowym powinien uwzględnić koszty:

- wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych,

- inwentaryzacji terenu i zieleni,

- wykonanie dokumentacji geotechnicznej badań podłoża gruntowego,

- uzyskania warunków technicznych,

- uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości zadania,

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych  w punkcie 2.12.

  - Zakres uzgodnień:

Dokumentację projektową należy uzgodnić z:

- Zamawiającym;

- Urzędem Miejskim w Gdańsku, Wydział Geodezji, Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu;

- Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni;

- ZTM;

- Wojewódzkim lub Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie kompetencji, jeżeli zajdzie taka konieczność (w tym uzyskanie decyzji na prowadzenie robót budowlanych oraz badań archeologicznych);

- Gdańskimi Wodami;

- GIWK;

- gestorami sieci;

- użytkownikami urządzeń podziemnych w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanym uzbrojeniem i urządzeniem terenu jeżeli wystąpią;

- instytucjami i organami, których konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych;

- pozytywnej opinii Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej;

- prawnymi właścicielami działek (wg wzoru stanowiącego załącznik nr …… do SIWZ).

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Terminy |
| --- | --- | --- |
| 2. | Projekty budowlany, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, badania geotechniczne | 8 miesięcy od daty podpisania umowy |
| 3. | Nadzór autorski | W okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi |

załącznik nr 4

do zapytania ofertowego

Gdańsk, dnia................................

# Protokół z uzgodnień

(wzór)

Wykonawca dokumentacji projektowej-   .............................................................................................

działając w ramach zawartej umowy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska działającą

w imieniu Miasta Gdańska  w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:

.............................................................................................

dokonała uzgodnień projektowanego  uzbrojenia i urządzenia terenu

z prawnym właścicielem terenu.

Prawny właściciel  działki nr ................- ........................................................................

( imię i nazwisko/ nazwa instytucji)

adres : ..............................................................................................................................

## U Z G O D N I E N I E

1.Po wspólnej wizji lokalnej terenu i omówieniu przez Projektanta rozwiązań projektowych dokonano uzgodnień  w następującym zakresie dla  w/w działki tj.:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

bez uwag /  z następującymi uwagami:   .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

2. Właściciel działki wyraża zgodę na:

- dysponowanie przez Inwestora terenem na cele budowlane zgodnie z powyższym zakresem

- realizację robót wg przedstawionego projektu

3. Uzgodnienie jest ważne także w przypadku zmiany Inwestora przedmiotowej  inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  z przeznaczeniem:

1 egz. dla Właściciela działki i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część uzgodnienia:

- odbitka z projektu  z  rozwiązaniami projektowymi obejmującymi w/w działkę

- wypis i wyrys z ewidencji gruntu w/w działki

PROJEKTANT                                                  WŁAŚCICIEL DZIAŁKI

czytelny podpis								                              czytelny podpis