## Arkusz1
Dostawa i montaż wyposażenia basenu przy Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku ul. Mikołaja Reja- program modernizacji basenów przyszkolnych
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dodatkowego wyposażenia basenu znajdującego się przy Zespole Szkół Energetycznych wg. poniższego zestawienia:
Lp. | Nazwa: | Ilość: | Opis: | Zdjęcie poglądowe
1. | Fotometr basenowy | 1 | Kontrola parametrów wody i kalibracja automatyki. Dokonuje pomiaru odczynu pH, zawartości wolnego/całkowitego chloru, kwasu cyjanurowego w wodzie. Specyfikacja: Rodzaj Kolorymetr z bezpośrednim odczytem na dwie długości fali Optyka z podwójnym źródłem światła LED, wąskopasmowymi filtrami długości fal i fotodetektorem Długość fal Automatyczny wybór długości fali 530 i 575 nm Tolerancja długości fali ± 2 nm Szerokość pasma światła filtru 10 nm Wyświetlacz LCD 128 x 64 pikseli Dokładność ± 2% zakresu pomiarowego Temperatura otoczenia 0 – 50° C Fiolki pomiarowe Średnica 25 mm Funkcje fotometru: - wąską szerokość pasma światła dla każdego zastosowania filtra - funkcję jednokrotnego zerowania przydatną przy wielokrotnym pomiarze parametrów wody z tego samego basenu - pamięć wyników z ostatnich 10 pomiarów - wodoszczelną obudowę (do głębokości 1 m w czasie nie przekraczającym pół godziny) - podświetlany wyświetlacz - uniwersalne, zrozumiałe symbole na wyświetlaczu - fabryczną kalibrację (można także skalibrować we własnym zakresie) Fotometr bada parametry wody za pomocą tabletek: - odczyn wody w zakresie 6,5 – 8,4 pH, - zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01 – 5 mg/l (Cl2), - zawartość kwasu cyjanurowego w wodzie w zakresie 2 – 200 mg/l (CNA), W zestawie: - Fotometr w plastikowej walizce, - 2 baterie AA, - 2 szklane fiolki z pokrywkami, - 4 plastikowe mieszadełka i 1 szczoteczka do mycia fiolek, - 100 sztuk tabletek do wykonania każdego pomiaru, - instrukcja obsługi i karta gwarancyjna, - certyfikat zgodności CE.
2. | Dozownik mydła | 10 | dozownik mydła w płynie, wykonany z białego plastiku ABS. Posiada przycisk dozujący w kolorze szarym. Wyposażony jest w zamknięcie na kluczyk i okienko kontrolne. Napełnia się go przelewając mydło bezpośrednio z butelki lub kanistra. Wymiary dozownika: - wysokość co najmniej 170 mm - szerokość co najmniej 105 mm - głębokość co najmniej 125 mm Pojemność: 0,5l
3. | podstawka na mydło mocowana do ściany | 10 | materiał wykonania: przezroczysty polipropylen, przykręcana do ściany
4. | Wieszak na ręczniki przy prysznicach | 20 | materiał wykonania: mosiądz, wykończenie chrom, ilość haczyków: 2, montowany do ściany
5. | Stół z tworzywa sztucznego na nieckę | 2 | Wymiary: 60x60x40 cm, wykonany z czystego polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym, odporny na warunki atmosferyczne, nogi stolika zakończone antypoślizgowymi stopkami, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem
6. | Krzesła z tworzywa sztucznego na nieckę | 8 | Wymiary: wys. 77 cm, Szer. 49 cm, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem Sztaplowanie- 5 szt. Wysokość do siedziska 46 cm Szerokość siedziska: 42 cm Głębokość siedziska: 52 cm Wysokość oparcia: 34 cm Materiał ramy: odlew z Polipropylenu Funkcjonalność: oparcie posiada wypustki, dzięki którym krzesło można powiesić na stole
7. | Wodooporne breloczki na klucze kolor niebieski (1-32 po 2 szt.) | 64 | grawerowane i wycinane laserem, Wykonane z wodoodpornego laminatu grawerskiego dwuwarstwowego o grubości 3mm. Do każdego breloka kółka stalowe do kluczy. Wymiary: 70x30mm, Średnica otworu: 6mm. Kolor niebieski, numeracja od 1-32 po 2 sztuki
8. | Wodooporne breloczki na klucze kolor zielony (1-28 po 2 szt.) | 56 | grawerowane i wycinane laserem, Wykonane z wodoodpornego laminatu grawerskiego dwuwarstwowego o grubości 3mm. Do każdego breloka kółka stalowe do kluczy. Wymiary: 70x30mm, Średnica otworu: 6mm. Kolor zielony, numeracja od 1-28 po 2 sztuki
9. | Wodooporne breloczki na klucze kolor czerwony (1-32 po 2 szt.) | 64 | grawerowane i wycinane laserem, Wykonane z wodoodpornego laminatu grawerskiego dwuwarstwowego o grubości 3mm. Do każdego breloka kółka stalowe do kluczy. Wymiary: 70x30mm, Średnica otworu: 6mm. Kolor czerwony, numeracja od 1-32 po 2 sztuki
10. | Wodooporne breloczki na klucze kolor biały (1-28 po 2 szt.) | 56 | grawerowane i wycinane laserem, Wykonane z wodoodpornego laminatu grawerskiego dwuwarstwowego o grubości 3mm. Do każdego breloka kółka stalowe do kluczy. Wymiary: 70x30mm, Średnica otworu: 6mm. Kolor biały, numeracja od 1-28 po 2 sztuki
11. | Przenośny bęben z nawiniętym wężem 20 m | 2 | Skład zestawu: - przenośny bęben na wąż - wąż 20 m ½ cala - złączka kranowa, szybkozłączka, złączka ze stopem i dysza zraszająca
12. | Automat myjący | 1 | WYPOSAŻENIE Adapter do podłączenia węża ogrodowego Pistolet wysokociśnieniowy z wyświetlaczem pokazującym aktualnie wybrany program mycia Lanca natryskowa umożliwiająca płynną regulację strumienia wody od niskociśnieniowego strumienia z środkiem chemicznym do wysokociśnieniowego strumienia poprzez obrócenie lancy natryskowej. Dysza rotacyjna Wąż wysokociśnieniowy 6 m Wbudowany filtr wody Wyjmowany zbiornik na detergent System szybkozłącza Regulowany uchwyt Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna
13. | Szafki na klucze dla 30-40 kluczy | 10 | szafka na klucze metalowa, z przeszklonymi drzwiczkami, na 40 kluczy, ruchome listwy z haczykami, zamek
14. | Szafka ubraniowa | 10 | wykonana z malowanej blachy stalowej, szer 30 cm, wys. 180 cm, kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem
15. | Zamknięcia linowe wodoodporne | 3 | linka stalowa o średnicy 4 mm, zakończona pętlami, z winylową wodoodporną osłoną, w komplecie z wodoodporną kłódką zamykaną na klucz. Długość linki: 60 cm
16. | Wycieraczka wejściowa | 2 | Wyposażona w specjalny najazd, który zabezpiecza przed potknięciem i ułatwia wchodzenie. Elastyczna guma jest antypoślizgowa. Ażurowe otwory do odprowadzania wody. Wysokość wycieraczki 14 mm, szerokość 80 cm, długość: 120 cm
17. | Automat do dezynfekcji rąk | 2 | Automatyczny i bezdotykowy dozownik na żel dezynfekcyjny z tacką zapobiegającą kapaniu Opis urządzenia: Do użytku z żelami antybakteryjnymi i żelami dezynfekcyjnymi Wyposażony w czujnik ruchu – działanie bezdotykowe Dwa możliwe ustawienia dozowanej dawki żelu Wyposażony w tackę zapobiegającą kapaniu Wyposażony w stabilny stojak Wyjmowana tacka ułatwiająca utrzymanie dozownika w czystości Parametry techniczne: Wysokość: 143cm Wymiary dozownika: 15x11x25cm Wymiary podstawy: 30x25cm Wymiary tacki: 11,5x15cm Pojemność: 1l Zasilanie: 8 baterii AA
18. | Spryskiwacze ogrodnicze 5-10 litrów | 4 | teleskopowa lanca z regulacją długości (zakres od 0,6-1,2m) pas z poduszką naramienną sitko do przecedzania roztworu roboczego głowica z lejkiem skala pojemności z transparentnym paskiem na zbiorniku zawór bezpieczeństwa uszczelnienia podstawa stabilizacyjna ze stopami pojemność 10 l ciśnienie robocze: 3,5 bar wykonanie: tworzywo: koopolimery PP
19. | Sprzęt ochrony osobistej do prac z chemią basenową: Przyłbica, rękawica, fartuch- wszystko kwasoodporne | 4 kpl. | Rękawice kwasoodporne: - nitrylowe - odporne na działanie kwasów i innych substancji żrących - flokowana bawełniana wyściółka - wykończenie zwiększające chwytność Fartuch kwsoodporny: - fartuch odporne na działanie kwasów i innych substancji żrących - wykonany z tkaniny na podkładzie poliestrowym, powlekanej PVC odpornej na działanie kwasów, zasad i wodorotlenków - gramatura 540 g/m² - regulacja na pasku szyjnym - ochrona przedniej części ciała - spełnia wymagania norm: EN13688, EN343 i EN14605 Przyłbica ochronna: Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 166:2005. Rozmiar uniwersalny, dostosowywany do kształtu głowy za pomocą taśmy elastycznej. Przyłbica wykonana z polietylenu o przejrzystości do 92%. odporność na działanie bakteriobójczych środków chemicznych. Można dezynfekować środkami na bazie alkoholu do stężenia 90% włącznie. Pasek przytrzymujący z wyklejką z pianki. Podnoszona przednia osłona zapewnia ochronę przed rozbryzgami cieczy zgodnie z PN-EN 166:2005 (7.2.4) wykazuje odporność na podwyższoną temperaturę zgodnie z PN-EN 166:2005 (7.1.5.1) odporność na promieniowanie nadfioletowe PN-EN 166:2005 (7.1.5.2) I klasa wykonania optycznego
20. | Kwasoodporna pompka | 2 | Pompa rotacyjna do przepompowywania substancji żrących, kwasów, alkoholu, olejów i rozpuszczalników z gwintem przyłączeniowym 2” oraz stalową rurą ssawną, dopasowaną do większości 60, 140 i 200-litrowych beczek. pompowana ilość: 0,35 l/skok długość rury ssawnej: 1 057 mm Materiał produkcyjny rurki zanurzeniowej STAL Materiał rękojeści tworzywo sztuczne
Gwarancja 24 miesiące