**Wykaz dokumentacji odbiorowej**

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą robót, zgodnie z poniższym zestawieniem, dokumentacja powinna być w segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytułowej zawierającym: Nazwa Zadania wraz z nr umowy(w przypadku projektów EU, właściwy Logotyp), Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce należy oddzielić przekładkami, strony ponumerowane zgodnie ze spisem treści, dokumentacja podzielona na branże:

Zawartość dokumentacji powykonawczej:

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Nazwa Dokumentu |
| 1 | Spis treści |
| 1.1 | Spis treści zawartości dokumentacji odbiorowej |
| 1.2 | Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych |
| 1.3 | Spis materiałów wbudowanych |
| 2 | Protokół wprowadzenia na budowę i przekazania placu budowy |
| 3 | umowy cywilno–prawne, umowy cywilno–prawne z osobami trzecimi wraz z aneksami |
| 4 | Zakres rzeczowy wykonanych robót z podziałem na branże |
| 5 | Wskazanie użytkownika |
| 6 | Decyzja na Budowę / Zgłoszenie robót |
| 7 | Dziennik Budowy |
| 8 | Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Projektanta (właściwy druk ze strony PINB lub WINB) |
| 9.1 | Oświadczenie Geodety |
| 9.2 | Potwierdzenie Wykonawcy o zgłoszeniu mapy do Ośrodka |
| 9.3 | Geodezyjny pomiar powykonawczy |
| 10 | Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora, Kierownika Budowy i Projektanta |
| 11 | Decyzja na prowadzenie badań archeologicznych, jeśli dotyczy |
| 11.1 | Sprawozdanie Archeologiczne (jeśli dotyczy) + ewentualnie jeśli coś znaleziono(zabytek) to protokół przekazania artefaktów |
| 12 | Protokoły odbiorów technicznych/końcowych |
| 12.1 | Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody), jeśli dotyczy |
| 12.2 | Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG), jeśli dotyczy |
| 12.3 | Badanie próbki wody, jeśli dotyczy |
| 12.4 | Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej, jeśli dotyczy |
| 12.5 | Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej, jeśli dotyczy |
| 12.6 | Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej, jeśli dotyczy |
| 12.7 | Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ), jeśli dotyczy |
| 12.8 | Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa), jeśli dotyczy |
| 12.9 | Badanie p. porażeniowe, jeśli dotyczy |
| 12.10 | Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom., jeśli dotyczy |
| 12.11 | Protokół odbioru obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy |
| 12.12 | Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich, jeśli dotyczy |
| 12.13 | Protokół odbioru końcowego zieleni, jeśli dotyczy |
| 12.14 | Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu wraz z projektem, jeśli dotyczy |
| 12.15 | Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki, jeśli dotyczy |
| 12.16 | Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu – wraz z projektami, jeśli dotyczy |
| 12.17 | Protokół zwolnienia pasa drogowego, jeśli dotyczy |
| 13 | Wyniki badań laboratoryjnych zgodnie SST, SIWZ i OPZ |
| 14 | Dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, świadectwa, itp.). |
| 14.1 | Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów budowlanych |
| 14.2 | Deklaracje zgodności materiałów wbudowanych |
| 15 | Inne dokumenty wymagane SIWZ + ST+ Umową + OPZ |
| 16 | Dokument potwierdzający wywiązanie się z zapisów umowy na ochronę drogi (jeżeli była zawarta). |
| 17 | Karta gwarancyjna |
| 18 | Wersja cyfrowa na płycie CD |