Załącznik nr … do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

UTWARDZENIE PRZEDEPTU, ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ NASADZEŃ PRZY UL. WYZWOLENIA

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

- Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Utwardzenie przedeptu, zatoki postojowej oraz nasadzeń przy ul. Wyzwolenia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

- Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy

Przedept, zatoka postojowa oraz nasadzenia usytuowane będą na działkach nr 320/5, 314/4 i 315/2 obręb 060 w Gdańsku.

- Nazwy i kody przedmiotu zamówienia

Zgodnie z przedmiotem zamówienia będą wykonywane roboty budowlane w następujących kategoriach ujętych w systemie klasyfikacji CPV:

45233120-6 – roboty w zakresie dróg

45000000-7 - roboty budowlane

45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233140-2 – roboty drogowe

- Nazwa Zamawiającego i jego adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

ul. Żaglowa 11, 80 – 560 Gdańsk,

działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska

- Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Program opracowała: Paulina Podedworna

Spis treści:

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego                                                                                3

1.1. Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                    3

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych         3

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia                                                   3

I. Dokumentacja                                                                                                                                                   3

II. Budowa                                                                                                                                                             5

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem        8

4. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego                                                                       8

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzania budowlanego z wymaganiami wynikających

z odrębnych przepisów                                                                                                                              8

4.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające  jego prawo do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane                                                                                                                                      8

1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

1.1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w zakresie budowy utwardzenia przedeptu, zatoki postojowej oraz nasadzeń drzew przy ul. Wyzwolenia na działkach nr 320/5, 314/4 i 315/2 obręb 060 w Gdańsku.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Inwestycja zaplanowana jest na działkach 320/5, 314/4 i 315/2 obręb 60, gdzie w stanie obecnym istniejący trawnik jest rozjeżdżany oraz niszczony przez pieszych.

Szerokość projektowanych elementów musi odpowiadać rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.).

Nowobudowane nawierzchnie winny mieć przekrój:

Przekrój nawierzchni przedeptu:

- Szerokość przedeptu min. 1,0 m

- Długość przedeptu około 50,0m

- Nawierzchnia przedeptu – kostka betonowa 0,1 x 0,2 m fazowana o gr. 0,06 m

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 o gr. 0,3 m

- Mieszanka żwirowa lub pospółka  -  o gr. 0,15 m

Przekrój zatoki postojowej :

- Wymiar 6,0m x 25,0m

- Nawierzchnia zatoki – płyta betonowa ażurowa typu Meba 0,4 x 0,6 cm o gr. 0,1 m

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 0,3 m

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Należy przewidzieć odwodnienie powierzchniowe przedeptu oraz konstrukcje przepuszczalną dla nawierzchni zatoki postojowej. Nawierzchnię postojową należy zaprojektować w krawężniku betonowych 15x30x100cm oraz na połączeniu z istniejącą drogą należy zaprojektować krawężnik zaniżony. Przedept należy zaprojektować w obrzeżu betonowych 8x30x100cm.

Dopuszcza się możliwość zmiany rodzaju nawierzchni i warstw konstrukcyjnych zgodnie z opiniami/uzgodnieniami jednostek kompetentnych do dokonywania uzgodnień i opinii. Projekt należy wykonać zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 0404.

Należy zaprojektować około 20 sztuk nasadzeń drzew.

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

I. DOKUMENTACJA

- Dokumentację należy opracować na:

- aktualnej mapie sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych

  - Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia winna odpowiadać przepisom i polskim normom oraz stanowić podstawę do uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych celem realizacji przedmiotu zamówienia tj. budowy chodnika i schodów w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach jakiegokolwiek z obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

  - W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie oraz zapewnienie świadczenia usług nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

- Wykonawca prac projektowych w wynagrodzeniu za dokumentację projektową powinien uwzględnić koszty:

- wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 do celów projektowych,

- inwentaryzacji terenu i zieleni,

- uzyskania warunków technicznych, uzgodnień, uzyskania opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych z punktu celowości zadania,

oraz wszystkich materiałów i danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia – niewymienionych  w punkcie 4.

Ponadto dokumentacja powinna być uzgodniona z:

- Zamawiającym,

- Wnioskodawcą Budżetu Obywatelskiego 2018 dot. przedmiotu zamówienia,

- Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych,

- Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków lub Miejskim Konserwatorem Zabytków – zgodnie z kompetencjami (jeśli jest to wymagane), wraz z uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie prac,

- Gestorami sieci i urządzeń podziemnych, jeżeli taka konieczność wystąpi w trakcie prowadzenia prac projektowych, w tym również w zakresie kolizji tych urządzeń z projektowanymi obiektami jeżeli wystąpią,

- Instytucjami i Organami, z którymi konieczność dokonania uzgodnień wyłoni się w trakcie prac projektowych,

- Prawnymi właścicielami terenu wg wzoru protokołu uzgodnień – załącznik nr … do wniosku (jeżeli prawnych właścicieli jest kilku, należy dokonać uzgodnień ze wszystkimi współwłaścicielami).

Uzgodnienia winny być zawarte odpowiednio w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym.

- Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia kierownika projektu, do obowiązków, którego będzie należało m. in. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu projektowego pod kątem zgodności z warunkami określonymi w zawartej umowie.

- Wykonawca zapewni udział w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej współpracy z Zamawiającym i Użytkownikiem na każdym etapie wykonywania prac projektowych. Kontakty pomiędzy stronami odbywać się będą w terminach i miejscach obustronnie ustalonych. Wszelkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie.

- Dokumentacja (poszczególne elementy projektu) dostarczana do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji dla Zamawiającego i innych instytucji nie będzie wliczana do nakładu dokumentacji. Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub prezentacji na spotkaniach należy wkalkulować w ofertę ryczałtową.

- BUDOWA

- Kompleksowa realizacja zamówienia obejmuje roboty budowlano – montażowe:

- Roboty ziemne i ewentualne rozbiórki

- Roboty drogowe:

- budowa przedeptu

- budowa zatoki postojowej

- Zagospodarowanie terenu:

- Posadzenie zaprojektowanych drzew

- Odtworzenie elementów zagospodarowania terenu

- Warunki prowadzenia robót

  - Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

- specyfikacji technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych,

- założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji projektowej,

- bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,

- uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

- decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano –montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją projektową.

2.3.1. Wykonawca we własnym zakresie:

- zorganizuje czasowe zaplecze budowy

- zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy

2.3.2. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

- dozór budowy i ochronę mienia

- zagospodarowanie  placu budowy

- utrudnienia związane z realizacją zadania

- wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz, karpina itp.)

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu.

Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają Wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych.

  - Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym.

  - Wykonawca zobowiązany jest:

- opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni

- uzyskać zgodę Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni na czasowe zajęcie pasów drogowych. Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy Wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowania urządzeń w pas drogowy za cały okres określony zezwoleniem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. DRMG będzie opłacać decyzje na zajęcie pasa drogowego i jednocześnie obciąży Wykonawcę notą księgową

- aktualizować harmonogram robót na bieżąco z Zamawiającym

- zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym

- zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem

- do ochrony roślinności istniejącej:

  - przed przystąpieniem do realizacji projektu przygotować teren zgodnie z planem organizacji budowy,

  - wygrodzić strefy ochrony drzew i krzewów,

  - zastosować inne formy ochrony drzew (osłona pnia, podwiązanie gałęzi, nadzór inspektora ds. zieleni)

 wykonać część opisową do planu organizacji terenu budowy

 zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu

 w okresie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości.

 prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w należytym porządku

 przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót

 zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego podczas wykonywania robót

 w przypadku niezbędnym do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu

 prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 t.j.)

 spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

 spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., nr 47, poz. 401)

- obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla swoich pracowników

- przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej

 Potwierdzenie sporządzenia ,,planu bioz” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy

 zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót

 usunięcia ewentualnych kolizji, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót

 sporządzenia protokołów z badań , pomiarów i prób

 warunków prowadzenia robót podanych w SIWZ

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

  - Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania własnym staraniem i na własny koszt tablic  informacyjnych o wymiarach 90 cm x 70 cm i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablice powinny być umieszczone na terenie realizacji projektu w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy kontaktować się z p. Agnieszką Zakrzacką, tel. 58 320 51 38. Lokalizacja wszystkich tablic powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru.

Dodatkowo po zakończeniu robót (przed rozpoczęciem czynności odbiorowych) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablic zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez Zamawiającego.

Po montażu tablicy oraz wymianie nadruku wykonawca zobowiązany jest do przesłania dokumentacji fotograficznej na adres e-mail boiz-ib@drmg.gdansk.pl .

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr … do SIWZ.

  - Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) Wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.

  - Obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.

  - Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje:

- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

- wykonywanie pomiarów bieżących,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzację powykonawczą.

- W terminie zakończenia odbioru zadania Wykonawca dostarczy:

- pomiar powykonawczy geodezyjny, zarejestrowany  w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej, sporządzony zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust. 4,Dz.U.z 2013r poz. 1409) oraz ustawy Prawo geodezyjne i  kartograficzne ( Dz. U. z 2010r nr 193 ,poz. 1287 j.t.),

- dokumentację powykonawczą budowlaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) w branżach w 2 egz. w tym 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Użytkownika.

- Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r.,

- Ustawie - Prawo budowlane/tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409),

- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 883   z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz  deklarację własności użytkowych - przed wbudowaniem.

- Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi.

3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

3.1. Koszty wszelkich opłat administracyjnych ponosi Wykonawca.

3.2. Nadzór autorski nad realizacją  zadania zapewnia Wykonawca.

3.3. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych.

4.   Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającym z odrębnych przepisów

Dla części obszaru brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, część obszaru objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Nowe Miasto – Stocznia, Plac Solidarności zatwierdzony uchwałą nr XXVIII/903/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 września 2004 roku (o numerze ewidencyjnym 1128) zgodnie z kartą terenu nr 016-U33 teren przeznaczony jest pod usługi.

4.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Działki objęte zamówieniem stanowią własność Gminy Miasta Gdańska w zarządzanie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla w/w działek.