## ZZK
ZAMIENNE ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Część 2
Lp | Branża | wartość
1. | Modernizacja chodników na terenie Gdańska - ul. Wiosłowa - ( branża drogowa ) | 0
2. | Modernizacja chodników na terenie Gdańska - ul. Wiosłowa - ( branża elektryczna ) | 0
3. | Modernizacja chodników na terenie Gdańska - ul. Wiosłowa - ( branża teletechniczna ) | 0
4. | Modernizacja ulicy Wiosłowej na całej długości - (branża sanitarna) | 0
RAZEM NETTO |  | 0
VAT 23% |  | 0
WARTOŚĆ BRUTTO |  | 0

## ul. Wiosłowa - b. drogowa
ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja ulicy Wiosłowej na całej długości - ( branża drogowa )
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm wraz z ławą betonową | m | 16.57 |  | 0
2 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z ławą betonową | m | 6.07 |  | 0
3 | Rozbieranie płyt ażurowych - do przełożenia | m2 | 5.69 |  | 0
4 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych - w tym do przełożenia 17,3 m2 | m2 | 62.19 |  | 0
5 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - do przełożenia | m2 | 28.35 |  | 0
6 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm | m2 | 25.7 |  | 0
7 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem o średnicy 16-25 cm | szt | 3 |  | 0
8 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem o średnicy 26-35 cm | szt | 3 |  | 0
9 | Wycinka drzew wraz z karczowaniem o średnicy 66-75 cm | szt | 2 |  | 0
10 | Ścinanie i karczowanie krzaków | ha | 0.01 |  | 0
11 | Zabezpieczanie drzew na czas wykonywania robót | szt | 23 |  | 0
12 | Wywóz materiałów z rozbiórki na legalne składowisko lub składowisko GDZiZ wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 20.89 |  | 0
| Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
II | ROBOTY ZIEMNE
13 | Zdjęcie wierzchniej warstwy gleby / humusu śr. głebokość 12 cm przeznaczonej do utylizacji z wywiezieniem na legalne składowisko wraz z kosztami składowania/utylizacji | m2 | 5936.63 |  | 0
14 | Wykonanie wykopów - grunt nieprzydatny do wbudowania z wywiezieniem materiałów na legalne składowisko wraz z kosztami składowania/utylizacji | m3 | 2110.38 |  | 0
15 | Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem- grunt zakupiony | m3 | 30.42 |  | 0
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
III | PODBUDOWY
16 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 o gr. 20 cm | m2 | 10294.64 |  | 0
17 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 C90/3 o gr. 25 cm | m2 | 92.4 |  | 0
| Razem dział: PODBUDOWY |  |  |  | 0
IV | NAWIERZCHNIE
18 | Nawierzchnia z płyt Yomb na podsypce piaskowej grubości 5 cm z wypełnieniem otworów piaskiem | m2 | 8801.23 |  | 0
19a | Nawierzchnie z kostki betonowej zółtej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 84 |  | 0
19b | Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 48.87 |  | 0
20 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z odzysku -przełożenie kostka betonowa grubości 8cm,szara na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm | m2 | 28.35 |  | 0
21 | Ukladanie plyt z odzysku-przełożenie | m2 | 5.69 |  | 0
22 | Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych grubości 15cm wypeln.spoin zaprawa z odzysku-przełożenie | m2 | 17.3 |  | 0
| Razem dział: NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
V | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
23 | Tablice do znaków pionowych o powierzchni powyżej 0.3 m2 | szt | 4 |  | 0
24 | Tablice do znaków pionowych o powierzchni do 0.3 m2 | szt | 5 |  | 0
25 | Słupki do znaków pionowych z rur stalowych o średnicy 70 mm wraz z fundamentem betonowym | szt | 5 |  | 0
26 | Słupki z rur stalowych | szt | 11 |  | 0
| Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  | 0
VI | OPORNIKI
27 | Krawężniki najazdowe wokół szykan na ławie betonowej C 12/15 | m | 110.6 |  | 0
28 | Oporniki betonowe 12X25 cm naławie betonowej C 12/16 | m | 3561 |  | 0
| Razem dział: OPORNIKI |  |  |  | 0
VII | ZIELEŃ
29 | Sadzenie drzew - brzoza bodawkowata z zaprawą dołów, systemem nawadniająco - napowietrzającym oraz pielęgnacją w okresie gwarancji | szt | 6 |  | 0
30 | Humusowanie z obsianiem trawą o gr. 12 cm wraz z pielęgnacją w okresie gwarancji | m2 | 4012.64 |  | 0
31 | Redukcja koron drzew | szt | 4 |  | 0
| Razem dział:ZIELEŃ |  |  |  | 0
VIII | INNE
32 | Demontaz kominów włazowych z kregów betonowych i pokryw nadstudziennych pokrywa z pierscieniem odciażającym i włazem | kpl. | 46 |  | 0
33 | Kominy włazowe z kregów betonowych pokrywa nadstudz.żelb.z pierśc.odciąż.i włazem | kpl | 46 |  | 0
34 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych zawory wodociag.i gaz. wraz z wymianą pokryw | szt | 80 |  | 0
35 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych studzienki telefoniczne | szt | 4 |  | 0
| Razem dział: INNE |  |  |  | 0
IX | TABLICA WG SIWZ
36 | Tablica informacyjna | kpl. | 1 |  | 0
| Razem dział: TABLICA WG SIWZ |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## ul. Wiosłowa - b. elektry
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja ulicy Wiosłowej na całej długości. - (branża elektryczna)
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA
1 | Demontaż kabli wielożyłowych | m | 135 |  | 0
2 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 132.48 |  | 0
3 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 | m | 308 |  | 0
4 | Układanie kabli w rowach kablowych kabel oświetleniowy istniejący | m | 106 |  | 0
5 | Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 29 |  | 0
6 | Zakup i wymiana kabla oświetleniowego | m | 112 |  | 0
7 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.2 m na dno rowu kablowego | m | 135 |  | 0
8 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 99.36 |  | 0
9 | Przestawienie słupów oświetleniowych | szt | 2 |  | 0
10 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla | szt. | 6 |  | 0
11 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1 |  | 0
12 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1 |  | 0
13 | Badanie linii kablowej | odc. | 4 |  | 0
| Razem dział: PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA |  |  |  | 0
II | PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH ENERGA OPERATOR
14 | Demontaż kabli wielożyłowych | m | 43 |  | 0
15 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 18.88 |  | 0
16 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 | m | 31 |  | 0
17 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 100 SRS | m | 8 |  | 0
18 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych fi 160 | m | 6 |  | 0
19 | Układanie kabli | m | 34 |  | 0
20 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.2 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 23 |  | 0
21 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 14.16 |  | 0
22 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych | szt. | 3 |  | 0
23 | Badanie linii kablowej | odc. | 3 |  | 0
| Razem dział: PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH ENERGA OPERATOR |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## ul. Wiosłowa - b.teletech
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja ulicy Wiosłowej na całej długości - (branża teletechniczna)
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA
1 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie | m | 10 |  | 0
2 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie | m | 464 |  | 0
3 | Przekładanie kabla doziemnego - pierwszy kabel | m | 460 |  | 0
4 | Przekładanie kabla doziemnego - każdy następny kabel | m | 460 |  | 0
5 | Wymiana ram i pokryw studni, ramy studni 600x1000 | szt | 2 |  | 0
6 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych bez belek ustojowych w terenie płaskim, długość słupa - 7·m, kategoria gruntu III | szt | 1 |  | 0
7 | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykonanym ręcznie - kabel o średnicy do 30 mm, 1 kabel | m | 28 |  | 0
8 | Montaż puszki słupowej | szt | 1 |  | 0
9 | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, niezabezpieczonych, łączówki w zespole o 20 parach zacisków | szt | 1 |  | 0
10 | Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do fi 30 mm | m | 4 |  | 0
11 | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach | złącze | 1 |  | 0
12 | Montaż puszki słupowej | szt | 3 |  | 0
13 | Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa głębokość 3 m | szt | 1 |  | 0
14 | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, wspornik przelotowy | szt | 1 |  | 0
15 | Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podbudowa drewniana, klamry | szt | 20 |  | 0
16 | Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm | m | 344 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0

## ul. Wiosłowa - b.sanitarna
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja ulicy Wiosłowej na całej długości - (branża sanitarna)
Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | PRZEBUDOWA HYDRANTÓW
1 | Wykopy liniowe z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 20 |  | 0
2 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów | m2 | 20 |  | 0
3 | Podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm | m2 | 5 |  | 0
4 | Zasypywanie wykopów liniowych - obsypka rur piaskiem 30 cm dowiezionym wraz z zagęszczeniem | m3 | 2 |  | 0
5 | Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 18 |  | 0
6 | Wywóz ziemi na legalne składowisko wraz zkosztami składowania/ utylizacji | m3 | 2 |  | 0
7 | Demontaż hydrantu nadziemnego o śr.nom. 80 mm | kpl. | 2 |  | 0
8 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o śr.nom. 80 mm z obudową | kpl. | 1 |  | 0
9 | Demontaż rurociągu z polietylenu 160 mm | szt. | 1.5 |  | 0
10 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 150/80 mm | kpl. | 1 |  | 0
11 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.nom.150 mm - łącznik rurowy | szt. | 4 |  | 0
12 | Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr.nom.80 mm - króciec FF l=0,8 m | szt. | 1 |  | 0
13 | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudowa o śr.80 mm montowane sprzętem ręcznym | kpl. | 1 |  | 0
14 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm | m | 1 |  | 0
15 | Hydranty pożarowe nadziemne o śr.80 mm | kpl. | 1 |  | 0
16 | Hydranty pożarowe podziemne o śr.80 mm | kpl. | 1 |  | 0
17 | Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe,bloki oporowe | m3 | 0.2 |  | 0
18 | Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym | kpl. | 2 |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  | 0